## entrées
Estimation des consommations et de la pointe quart-horaire de la laverie-vaisselle
Encodez votre propre situation dans les cases bleues
Repas
Nombre de repas par service : |  |  | 80
Connaissez-vous la composition de la vaisselle d'un repas ?
(selon la composition d'un repas : plat consistant, entrée ?, café ?, etc.)
Si "oui", complétez le tableau suivant :
|  |  | nombre de grandes assiettes : |  |  | 1
|  |  | nombre de petites assiettes (entrée) : |  |  | 1
|  |  | nombre de raviers : |  |  | 0
|  |  | nombre de ramequin : |  |  | 1
|  |  | nombre de verres : |  |  | 1
|  |  | nombre de plateaux self : |  |  | 1
|  |  | nombre de couverts complets : |  |  | 1
|  |  | nombre de tasse : |  |  | 1
|  |  | nombre de sous-tasse : |  |  | 1
Lavage
Organisation du lavage :
Type de lave-vaisselle :
Si votre lave-vaisselle est de type à déplacement, choisissez son type :
Temps alloué à la vaisselle [hh:mm:ss] : |  |  | 0.083333 | (valeur par défaut : 2:00)
Remplissage du lave-vaisselle ?
Efficacité énergétique :
Votre lave-vaisselle est
Résultats
Machine à paniers (avec séchage chaud) :
Attention ! Vérifiez qu'il existe une machine du type souhaité de capacité (ass./h) demandée
Consommation : |  | 81 | kWh/service |  |  |  | Service / jour : | 2
Pointe quart-horaire : |  | 40 | kW |  |  |  | Jour / an : | 365
(La capacité (ass./h) de la machine à déplacement, respecte la norme allemande DIN 10510 : 2 min. de contact avec l'eau) | [6 empty] | Consommation annuelle : | 59130 | kWh
-
| Pour enregistrer vos données dans |  |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
à déplacement
à capot
je ne sais pas
non
oui
Enregistrer sous ...
Imprimer

## calculs (hidden)
I. LAVERIES
Type de lave-vaisselle - Cellule liée : |  |  | 1
Type de lave-vaisselle à déplacement
A paniers
A convoyeur
Je ne sais pas
Pas d'application
Cellule liée : | 3
Connaissance composition vaiselle repas - cellule liée: |  |  |  | 1
Nombre équivalent d'assiettes: |  |  | 7.2
Nombre d'assiettes/repas : |  |  | 7.2
Type de lavage :
lavage différé en dehors des heures de pointe
lavage instantanné
cellule liée : | 2
Rendement d'utilisation si lavage instantanné : |  |  |  | 0.65
Rendement d'utilisation si lavage instantanné - calcul intermédiaire : |  |  |  |  | 0.75
Rendement d'utilisation : |  | 0.65
Nombre d'assiettes/heure : |  | 443
Conclusion type de lave-vaisselle : |  |  | 1
Quantité d'eau de remplissage (litres) : |  |  | 20
Remplissage
Eau froide
Eau chaude
Cellule liée : | 1
Efficacité énergétique du lave-vaisselle :
alimenté à l'eau froide sans récupérateur ni pompe à chaleur
alimenté à l'eau chaude (pendant le lavage)
alimenté à l'eau froide avec récupérateur
alimenté à l'eau froide avec pompe à chaleur
Cellule liée : |  |  |  |  | 1
Puissance des lave-vaisselle à déplacement (avec séchage) (kW) :
| EF-Sans rien | Eau chaude | Récup. | pompe
A paniers : | 40 | 31 | 31 | 21
A convoyeur : | 42 | 32 | 32 | 21
Nombre de machines à capot : |  |  | 1
Nombre de paniers : |  |  | 32
Consommation des lave-vaisselle à capot (20 secondes entre les cycles de lavage):
|  | Consommation par cycle (kWh) |  |  | Pointe quart horaire (kW)
Alim. Rinçage eau froide : |  | 0.285 |  |  | 9.12
Alim. Rinçage eau chaude : |  | 0.165 |  |  | 5.28
Consommation pour réchauffer l'eau de remplissage (kWh) : |  |  |  |  | 1.16
Consommation pendant le lavage (kWh) : |  |  |  |  | 80
Pointe quart-horaire (kW) : | [5 empty] | 40
Pointe quart-horaire si lavage instantanné (kW) : | [5 empty] | 40

## Feuil3 (hidden)
(Assiettes/h) |  |  | Efficacité énergétique du lave-vaisselle
|  |  | Eau froide | Récupérateur | Pompe à chaleur | Eau chaude
| Puissance de lavage (kW) |  | 12 | 12
| Puissance de rinçage (kW) |  | 32 | 15 | 6
| Puissance de séchage (kW) |  |  |  | 8.3
Puissance pompe (kW)
Débit (l/h)
3000 | Somme puissances (kW) |  | 44 | 27 | 14.3 | 0
Assiettes/h | Somme des puissances (kW)
| Eau froide | Récupérateur | Pompe à chaleur |  | Eau chaude
200
500
1000
2000
3000 | 44 | 27 | 14.3
5000
10000
Assiette/h | Eau de remplissage (l)
200
500
1000
2000
3000 | 300
5000
10000