## A LIRE - PRESENTATION
Outil pour vous accompagner à mettre en place un plan d'actions d'Efficacité et Transition Energétique dans votre établissement de santé
Version n°2 du 20/01/2023
A lire avant utilisation de l'outil
👉 Préambule
Cet outil a été créé dans le cadre du dispositif Efficacité et Transition Energétique en santé en Pays de la Loire par la MAPES. Il a pour objectif d'accompagner un établissement de santé à la construction de son plan d'action pour engager une démarche de sobriété et d'efficacité énergétique. Cet outil propose un listing d'actions plus ou moins techniques (ne pas avoir "peur") mais est abordable pour tous ! Il a pour cible les établissements du secteur medico-social (EHPAD, MAS, FDV, ...), du secteur Sanitaire (CHU, CH, ...) ou ayant du process (ESAT, ....) que les batiments soient neufs ou anciens. Pour information, nous vous avons préparé un premier plan d'actions simple et efficace à mettre en oeuvre ... Libre à vous de le modifier (ou pas) ! Cet outil est libre d'accès et peut être évidemment modifié en fonction de votre utilisation. L'équipe ETE espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire part d'améliorations à apporter et de nous partager vos plans d'actions : ete@mapes-pdl.fr
Vous trouverez à ce lien une video tutoriel en complément de la notice d'utilisation ci-dessous.
Pour visualiser le tutoriel d'utilisation 👉 cliquez ici
⚡ Présentation de l'outil
1 - Chaque onglet du fichier représente un poste énergétique (chauffage, ECS, etc.) où des actions d'efficacité énergétique peuvent être potentiellement mise en place dans votre établissement (liste non exhaustive). Il y a 13 onglets "Poste Energétique" au total (aller voir les onglets cachés à droite)
2 - L'onglet "Synthèse - Plan d'actions" vous propose un récapitulatif de votre plan d'actions et vous permet de suivre l'avancement des actions mise en place
3 - L'onglet "Info générales" vous propose une liste d'actions pour monter en compétences, faire de la veille, s'informer sur la thématique "Efficacité Energétique & Energies renouvelables" en santé
4 - L'onglet "CEE" vous présente la liste des opérations valorisables par des Certificats d'Economies d'Energie (liste succeptible d'évoluer)
5 - Dans chaque onglet "Poste Energétique", une liste d'actions est proposée. Certaines colonnes vous donnent des informations et d'autres sont à saisir par vous-même pour construire votre plan d'actions.
✔ Méthode d'utilisation
1 - Dans les onglets "Poste Energetique", selectionnez les actions que vous souhaitez mettre en œuvre sur votre établissement en cochant "1" sur la colonne I "AJOUTER L'ACTION" présente sur chacun des onglets
2 - La colonne "Priorité" vous permet de prioriser vos actions, de 1 (+) à 5 (-). Une liste déroulante est disponible. Une préselection des actions qui nous semblent prioritiaires a été faite pour vous aider lors du lancement de votre démarche. Vous retrouverez déjà des "1" sur ces actions prioritaires
3 - La colonne "Qui réalise l'action ?" vous permet d'avoir un suivi sur le "Qui fait quoi" et ainsi favoriser le passage à l'action avec un intervenant bien identifié en face de chaque action
4 - Les autres colonnes sont à titre informative, elles n'ont pas besoin d'être saisies.
5 - Lorsque toutes vos actions ont été sélectionnées poste par poste, l'onglet "Synthèse - Plans d'actions" vous permettra d'avoir une vue d'ensemble du plan d'actions à mettre en œuvre sur votre établissement. A vous de compléter les colonnes "Non" "En cours" "Oui" avec un "X" pour indiquer l'avancement des actions ainsi que les colonnes qui suivent (Colonnes Saisie Etablissement : cout travaux, cout CEE, commentaires, ...)
5 - Pour supprimer les lignes "vides", filtrez pour ne plus faire apparaitre les lignes "vides"
6 - Nous vous conseillons d'exporter régulièrement votre plan d'actions (en PDF par exemple) pour garder une trace des actions déjà mises en place. Vous pouvez le transmettre à toutes les personnes concernées par ce plan d'actions
💡 Pas de plan d'actions sans suivi énergétique !
Mettre un plan d'actions en place, c'est bien ! Mais en suivant ses consommations énergétiques, c'est mieux ! L'un ne va pas sans l'autre ! Pour cela, la MAPES vous propose un outil de suivi énergétique :
A télécharger ICI (outil + tutoriel d'utilisation)
👥 Equipe ETE
Cet outil a été réalisé par l'équipe du dispositif ETE en Santé en Pays de la Loire : Benjamin CHOBLET, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Loire-Atlantique (CME 44) Quentin CHATELAIS, Conseiller en Maitrise de l'Energie du Maine-et-Loire (CME 49) Gustavo LEITE PINTO, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Mayenne (CME 53) Mel ANKOU, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Sarthe (CME 72) - Départ en novembre 2022 Reda HAJJAR, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Vendée (CME 85) Yoann LELOUTRE, Coordinateur du dispostif ETE en Pays de la Loire (CRETE) Lucie LE FLOCH, Coordinatrice du dispositif ETE en Pays de la Loire (CRETE)
📞Contact
Pour toute question ou proposition d'amélioration de l'outil, vous pouvez envoyer un mail à ete@mapes-pdl.fr
Un outil créé par la MAPES dans le cadre du dispositif ETE soutenu par :

## Synthèse - Plan d'actions
PLAN D'ACTIONS GENERAL
POSTE | ACTIONS A REALISER & COMMENTAIRES | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | NON | EN COURS | OUI | DATE REALISATION | COUT TRVX | COUT CEE | COUT TOTAL | COMMENTAIRES
SAISIE AUTOMATIQUE GRACE AU REMPLISSAGE DES ONGLETS "Poste Energétique" | [5 empty] | SAISIE ETABLISSEMENT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Contrats | Contrat d'exploitation CVC - Vérification | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Contrats | Contrat d'exploitation CVC - Analyse | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Contrats | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Electricité - Puissance Souscrite | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Electricité - Talon électrique | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Thermique | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Contrats | Achat groupé d'énergie | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Plan de comptage | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Plan de comptage | Se renseigner - Installation d'une GTC / GTB | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Plan de comptage | Se renseigner - Installation d'un système de management de l'énergie | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Plan de comptage | Acheter des sondes de température (mesure) | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Plan de comptage | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Plan de comptage | Relever les index des compteurs généraux | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Plan de comptage | Relever les index des sous-compteurs | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Plan de comptage | Saisir les consommations indiquées sur les factures énergétiques | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
Chauffage | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Réaliser le désembouage (Environ tous les 10 ans) | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Réaliser un équilibrage hydraulique | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Chauffage | SAS : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Chauffage | Asservir les pompes de charge au fonctionnement de la chaudière | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
Chauffage | Arrêt chaudière et pompes lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Chauffage | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Chauffage | Réaliser la purge de vos radiateurs | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler échangeur(s) à plaques | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Supprimer les cycles hebdomadaires anti-légionelles | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Eau Chaude Sanitaire | Ballon électrique : Température de consigne | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Légionelles : Soutirage des points de puisage peu ou pas utilisés | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Eau Chaude Sanitaire | Solaire thermique : Réhabilitation de l'installation existante | Devis | ADEME | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Solaire thermique : Installation neuve | Devis | ADEME | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ventilation | Réaliser un zoning des équipements | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Ventilation | Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Cuisson" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ventilation | Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Plonge" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ventilation | Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Laverie" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Ventilation | Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et soufflage | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ventilation | Optimiser les paramètres de régulation des CTA | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Ventilation | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ventilation | Entrées d'air & bouches de reprise : Nettoyer et entretenir | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
Climatisation | Arrêter en période hivernale | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Climatisation | Installer une régulation par Haute Pression Flottante (HPF) | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Installer une régulation par Basse Pression Flottante (BPF) | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Installer une régulation par Variation de Vitesse (VV) sur le condenseur | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Enlever l'accès à la commande de régulation (Thermostat programmable) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Réduire les besoins de rafraichissement (climatisation "active") | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Climatisation | Optimiser la vitesse de fonctionnement des cassettes (en Petite vitesse - PV) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Généraliser & redimensionner éclairage LED | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Privilégier la régulation par detection de présence avec temporisation | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Ajuster l'abonnement du contrat électrique (suite à un Relamping LED) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Généraliser & redimensionner éclairage LED | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Ajuster l'abonnement du contrat électrique (suite à un Relamping LED) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Généraliser la régulation par sonde luminosité (Eclairement naturel "fort") | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eclairage | Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Eau | Généraliser les chasses d'eau double commandes | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau | Généraliser les douches avec système hydro-économes | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau | Se renseigner - Récupérateur eaux de pluie | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau | Installer des réducteurs de pression | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Eau | Rechercher les fuites | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Process | Se renseigner - Système "Ozone" | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
Process | Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Laverie" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Process | Optimiser le système de régulation des hottes | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Process | Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Cuisson" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Process | Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Plonge" | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Process | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Process | Chambre froide : Optimiser le froid | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Process | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Process | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inconfort Estival | Isolation de l'enveloppe : Toiture, murs, plancher, vitrage | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Inconfort Estival | Privilégier la végétation autour de l'établissement | Devis | CEE | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Inconfort Estival | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, …) | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Inconfort Estival | Avoir une bonne ventilation des locaux | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Inconfort Estival | Se renseigner - Rafraichissement adiabatique | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Inconfort Estival | Se renseigner - Géothermie | 0 | ADEME | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Étanchéité à l'air | Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | Devis | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sensibilisation | CHAUFFAGE : Robinets thermostatiques | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Sensibilisation | CHAUFFAGE : Ouverture des fenêtres | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Sensibilisation | CLIM : Fermeture des stores | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Sensibilisation | CLIM : Ouverture des fenetres la nuit | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
Sensibilisation | VENTILATION : Fonctionnement des hottes | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Sensibilisation | ECL : Eteindre en inoccupation | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Sensibilisation | ECL : Eteindre lorsque l'éclairement naturel est suffisant | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
Sensibilisation | EAU : Arrêt de l'eau pendant les phases de savonnage | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
Sensibilisation | EQUIPEMENTS : Utilisation de l'ascenseur | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Sensibilisation | EQUIPEMENTS : Arrêt en innocupation | 0 | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ENR | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | - | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ENR | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | - | - | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIONS PERSONNALISEES | ACTIONS A REALISER & COMMENTAIRES | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | NON | EN COURS | OUI | DATE REALISATION | COUT TRVX | COUT CEE | COUT TOTAL | COMMENTAIRES
SAISIE ETABLISSEMENT ET/OU CME (Autres actions hors Quick-Win) | [5 empty] | SAISIE ETABLISSEMENT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
Cliquez ici pour enlever les cases vides
Venir saisir un "X"
dans chaque
case colorée
SAISIE DU CONSEILLER - Cibler les actions à réaliser entre chaque PA

## TOTAL (hidden)
PLAN D'ACTIONS GENERAL
NB | POSTE | ACTIONS A REALISER & COMMENTAIRES | LIEN INTERNET | DEVIS A DEMANDER | AIDES ASSOCIEES | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | NON | EN COURS | OUI | DATE REALISATION | COUT TRAVAUX | COUT CEE | COUT TOTAL | COMMENTAIRES
1 | GAINS FINANCIERS DIRECTS (GFD) | CONTACT EXPLOITATION - CVC : A optimiser / vérifier que les actions soient bien réalisées (Chauffage - Ventilation - Climatisation) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
2 |  | CONTACT EXPLOITATION - CVC : Etudier l’insertion d’une clause d’intéressement aux économies d’énergie (nécessite un historique des consommations) sur le contrat existant, se rapprocher d'un prestataire de maintenance et d’un BE AMO contrat CVC pour étudier la faisabilité. | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
3 |  | CONTRAT ENERGIE - ELECTRCITE : A optimiser / vérifier la corrélarion entre P souscrite et P atteinte (Courbe de charge) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
4 |  | CONTRAT ENERGIE - ELECTRCITE : A optimiser "Talon électrique / pics" entre occupation et inoccupation (Courbe de charge) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
5 |  | CONTRAT ENERGIE - THERMIQUE : A optimiser / vérifier que les actions soient réalisées | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
6 |  | ACHAT GROUPE ENERGIE : Se renseigner sur les possibilités (groupement, syndicat des énergies, …) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
7 |  | INTERNALISATION : S'inscrire à des formations / webianire pour internaliser la compétence | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
8 |  | PROJET D'INVESTISSEMENT (Neuf / Rénovation) : Travaux "lourd" - Se renseigner sur les points de vigilance | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
9 |  | NOTION : Comprendre et appréhender les concepts : "Réchauffement climatique", "Augmentation du prix des énergies", 'Cout global" & "Cout de l'inaction" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
10 |  | ENTRETIEN (Rénovation) : Travaux "légers" - Se renseigner sur les points de vigilance |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
11 | SUIVI & REGLEMENTATION | ECO ENERGIE TERTIAIRE : Connaitre, comprendre et saisir chaque année les consommations énergétiques de votre établissement sur OPERAT + Les autres réglementations | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
12 |  | PLAN D'ACTIONS : Dégager du temps à la maintenance (référent énergie) pour le mettre en œuvre et le faire vivre. Pour cela, necessité de mettre en place un dynamique DIRECTION + MAINTENANCE | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
13 |  | SUIVI ENERGETIQUE INTERNE (compteurs généraux index) : Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
14 |  |  |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
15 |  | SUIVI ENERGETIQUE INTERNE (sous-comptage index) : Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
|  | INDICATEUR DE PERFORMANCE : Compararaison de ses indicateurs par rapport aux indicateurs régionaux |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
16 |  | SOUS-COMPTEUR : Installer et/ou relever le compteur lié à la production d'eau chaude sanitaire solaire (ECS Solaire) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
17 |  | SOUS-COMPTEUR : Installer et/ou relever le compteur lié à la consommation d'eau chaude sanitaire (ECS) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
18 |  | BASE DOCUMENTAIRE : Connaitre les onglets de la "base documentaire ÉTÉ" | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
19 |  | OFFRE DE SERVICE : S'inscrire aux évenements (webinaire, journée thématique, formation, newsletter, …) de l' ''offre de service" du dispositif ÉTÉ | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
20 |  | WEBINAIRE : Regarder les webinaires | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
21 |  | NEWSLETTERS : S'inscrire | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
22 |  | DISPOSITIF ÉTÉ : Candidate au dispositif "Efficacité & Transistion Energétique" en santé en Pays de la Loire : Un accompagnement RH et financier | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
23 |  | ATELIER PEDAGOGIQUE : Se renseigner sur la mise en place d'un atelier "Fresque du climat" dans votre établissement (tout public) | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
24 |  | AIDES FINANCIERES : Connaitre les aides financières "classique" (CE, Fond Chaleur, …) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
25 | CHAUFFAGE Production Distribution Emission Régulation | Données initiale : Réalisation d'un recensement et d'un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires de chauffage | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
26 |  | Production : Si chaudière à condensation : Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (T retour chaudière < 55°C sinon pas ed condensation) : Enlever la bouteille decouplage, chaudière 3 piquages, … |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
27 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Vérifier l'optimisation de la cascade chaudière (en fonction nombre de chaudière et type de bruleur) et du M/A des chaudières |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
28 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Asservissement des pompes de charge au fonctionnement de la chaudière |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
29 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Optimisation des températures de départ (système suiveur) - Modification de T départ primaire en fonction de T départ secondaire la plus haute |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
30 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Optimisation des relances chauffage |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
31 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Remplacer les pompes de charge à débit fixe par des pompes de charge à débit variable (régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
32 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Arrêt chaudière et pompes de charge lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
33 |  | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 30 €/an de pertes. |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
34 |  | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
35 |  | Distribution : Réaliser le désembouage de votre réseau de chauffage via l'installation d'un désemboueur (pot à boue) en retour chaudière ! |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
36 |  | Distribution : Réaliser un équilibrage hydraulique de vos réseaux de chauffage (vanne TA) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
37 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Vérifier le positionnement de la sonde de température extérieur : Au nord, pas d'éclairement solaire direct & pas à proximité d'une source de chaleur (hotte, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
38 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Remplacer les pompes à débit fixe par des pompes à débit variable (régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
39 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser les températures de consigne "Confort" (occupation) et "Réduit" (inoccupation ou sommeil) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
40 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
41 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de la T extérieure) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
42 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Réseau régulé - Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est d'environ 5°C, alors que T ext < 10°C, nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
43 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Réseau constant - Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est ("de beaucoup") inférieure à 20°C, alors nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
44 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
45 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Arrêt chaudière et pompes de distribution lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
46 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Asservissement des pompes de distribution aux besoins (T consigne atteinte) et au fonctionnement (ex : arret pompe si CTA à l'arrêt) - Point de vigilance si réseau de distribution en extérieur - gel) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
47 |  | Emission : Isolant reflecteur au dos des radiateurs |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
48 |  | Régulation émission : Généraliser la présence de robinets thermostatiques & et réduisez la plage de réglage de 0 à 4 au lieu de 0 à 6 afin d'éviter les dérives ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
49 |  | Régulation émission : Mettre en place - Robinet thermostatique (déporté si radiateur verticaux), Robinet thermostatique programmable, sonde intérieure par réseau secondaire (le plus efficace mais attention au positionnement), bridages, … |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
50 |  | Régulation émission : Ne pas mettre / Enlever les robinets thermostatiques dans les zones ou il est installé une sonde de température intérieur. Cela permettra d'éviter de l'inconfort et des dérives |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
51 |  | Autres : Installation d'un déstratificateur d'air si la hauteur sous plafond (HSP) est supérieure à 3 mètres. L'air chaud monte, le déstratificateur permet de faire redescendre l'air chaud au niveau du sol (des occupants) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
52 |  | Autres : SAS (sens entrée) : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée (et inversement). Si pas possible, ce SAS ne sert strictement à rien car le but d'un SAS et d'éviter les courants d'air. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
53 |  | Autres : Rideau d'air (à privilégier) ou rideau d'air chaud (à éviter) : Utilité (à définir) / Régualtion (asservissement lié à l'ouverture de la porte) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
54 | EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 30 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
55 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 20 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. Réduit également les surchauffes estrivales |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
56 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
57 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume chauffé ! Réduit également les surchauffes estrivales |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
58 |  | Isoler l'échangeur à plaque d' ECS (comme un "œuf Kinder") |  | Devis | (CEE) |  | X | [5 empty] | 0
59 |  | Isoler "convenablement" le ballon de stockage (trou d'homme, points singuliers, sous face, points singuliers, …) |  | Devis | (CEE) |  | X | [5 empty] | 0
60 |  | Sur les échangeurs à plaques, supprimer les cycles "anti-légionelles" hebdomadaires (surchauffes inutiles si le réseau ECS est maintenu en totalité et en permanence à plus de 50°C) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
61 |  | Optimiser la température de consigne départ ECS en fonction de la température retour Bouclage ! Le régime T départ = 55°C et T retour = 50°C suffit si validation que T>50°C sur la totalité du bouclage (A valider avec le prestataire maintenance) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
62 |  | Choisir une température de départ ECS permettant un maintien > à 50°C sur l'ensemble du bouclage (En général,nous retrouvons 60°C ou 55°C sur les reseaux très performants).Cependant, une T consigne ECS > 65°C doit être remise en question. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
63 |  | Réaliser un soutirage sur les points de puisage peu ou pas utilisés (mesure anti-stagnation de prévention de la légionellose) : Pour renouveler les volumes stagnants, 1 minutes par semaine en eau mitigée suffit ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
64 |  | Lorsque c'est opportun (IME, ITEP, .. Fonction hébergement) décentraliser la production pour supprimer le bouclage. Passer en production électrique en adaptant la configuration au besoin |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
65 |  | Si production ECS solaire : Fixer la température de consigne de production de l'appoint ECS au plus près de la température de consigne de mitigeage général. Cela permettra de maximiser la performance énergétique de l'installation. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
66 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Réhabilitation installation solaire thermique existante" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
67 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Installation Solaire thermique neuve" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
68 |  | Pour des études plus précises : Contacter Rafik Leneguer (spécialiste ECS) à l'ACEP 49 et votre Conseiller en Maitrise de l'Energie (CME) départemental |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
69 | VENTILATION | Réalisation d'un recensement et d'un zoning des équipements (nombre et types d'usage désservis) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
70 |  | Remplacement des caissons de ventilation "ancien" par des caissons de ventilation "basse consommations" voire "très basse consommation" |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
71 |  | Hotte cuisson : Utiliser les hottes de façon raisonnée (Personne - 0 / Découpe - 1 ou 10% / Cuisson grasse - 2 ou 40%) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
72 |  | Hotte plonge : Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
73 |  | Vérifier la propreté du réseau et des bouches d'air (enntrée et sortie) : Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées si besoin (contrat de maintenance ?) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
74 |  | Vérifier les défauts d'étanchéité sur les réseaux aéraulique. Réparer si besoin. Une mauvaise étanchéité = Une consommation électrique plus importantes des ventilateurs (manchettes déchirées, réseaux souples abimés, ...) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
75 |  | Vérifier l'état des filtres et la périodicité de remplacement. Attention à sélectionner la bonne opacimétrie (G4, F7 etc.) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
76 |  | CTA ou VMC Double flux : Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et de soufflage d'air pour ne pas perdre les calories de la récupération de chaleur (air repris / air neuf) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
77 |  | CTA : Optimiser la gestion du soufflage d'air chaud (T consigne "confort, T consigne "réduit", Programmation horaire). La CTA ne doit pas "marcher" sur le système de chauffage existant mais se contenter de souffler à température "neutre". |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
78 |  | Arrêt des caissons de ventilation des pièces "non humides" en inoccupation (salle à manger / Bureaux / Activité / Laverie / …) : Installation et paramètrage d'une horloge (arrêt 2h après occupation & relance 2h avant occupation) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
79 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Généraliser éclairage LED (gain maintenance et gain énergie) & bien dimensionner les luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
80 |  | Vérifier & optimiser la programmation horaire de l'horloge à la demi-heure prêt (si présence) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
81 |  | Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
82 |  | Privilégier la régulation par detection de présence avec temporisation & Vérifier les bons réglages (TIME & LUX) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
83 |  | Suite "Relamping (LED)" vérifier que votre contrat énergie "Electrique" soient toujours bien optimisées entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
84 | ECLAIRAGE INTERIEUR | Généraliser éclairage LED (gain maintenance et gain énergie) & bien dimensionner les luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées (En général : Passage LED possible d'enlever 1 pavé lumineux sur 2). | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
85 |  | Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation (sanitaire / circulation / cage escalier / autres / …) & Vérifier les bons réglages du détecteur (TIME & LUX) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
86 |  | Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
87 |  | Généraliser la régulation par sonde de luminosité dans les zones à fort éclairement naturel (salle à manger / salle activité / autres / ...) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
88 |  | Vérifier les bons réglages de la sonde de luminosité (TIME & LUX) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
89 |  | Suite "Relamping (LED)" vérifier que votre contrat énergie "Electrique" soient toujours bien optimisées entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
90 | EAU FROIDE SANITAIRE (EFS) | Généraliser les chasses d'eau double commandes (3 L / 6 L) ou réduire le volume de stockage d'eau avec l'installation de "plaquette économique" | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
91 |  | Généraliser l’installation de systèmes hydro-économes (robinets : 6 L/min au lieu de 13 L/min) - Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
92 |  | Généraliser l’installation de systèmes hydro-économes (douches : 9 L/min au lieu de 15 L/min) - Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
93 |  | Privilégier des robinets de type "poussoir" dans les espaces communs (vérifier le temps de temporisation) - Temporisation 4 secondes ça suffit ! |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
94 |  | Installation d'un récupérateur des eaux de pluie (arrosage au moins et plus si possible …) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
95 |  | Recherche de fuite sur les chasses d'eau et autres (relevé mensuel du ou des compteurs) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
96 | CLIMATISATION | Petites, moyennes et grosses installations : Ne pas utiliser la climatisation pour chauffer (seulement rafraichir) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
97 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler Température de "Confort" (T limite = 26°C) en occupation & "Arrêt" en inoccupation (pas de "Réduit" mais bien un arrêt) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
98 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler Température de "Confort" à T extérieur - 6°C ! Pas Moins ! Exemple : Si T ext = 34°C mettre 28°C et non 26°C ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
99 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler la Programmation horaire en fonction de l'occupation de la zone |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
100 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Mettre le thermostat programmable sous clé / code (la maintenace et direction peuvent toucher mais pas le personnel) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
101 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / Installer une régulation par "Haute Pression Flottante (HPF)" |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
102 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / Installer une régulation par "Basse Pression Flottante (BPF)" |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
103 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / optimiser le "pincement" et les "courts-cycles" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
104 |  | Moyennes et grosses installations : Récupération de chaleur sur les condenseurs |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
105 |  | Eteindre la lumière dans les chambres froides (même si j'ai un plateau dans les mains) - Sinon CF avec asservissement de la lumière à l'ouverture/fermeture de la porte (idem pour ventilateur de l'évaporateur) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
106 |  | Régler la température du "local serveur" à 20°C suffit ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
107 |  | Régler la température du "local poubelle" entre 10°C et 13°C suffit ! Si local en contact sur l'extérieur, mettre une grille d'aération sur porte extérieure (rafraichissement via air extérieur) ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
108 |  | Régler les températures des "Chambres froides" en fonction de la température limite des aliments stockés ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
109 |  | Faire fonctionner les cassettes en "Petite vitesse - PV" (et non "Grande Vitesse - GV") |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
110 |  | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
111 |  | Limiter l'installation / réduire la consommation des systèmes de climatisation "active" (Cf : Inconfort estival) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
112 | ENERGIE RENOUVELABLE (EnR) | Connaitre les solutions d'énergies renouvelables et leurs avantages dans le domaine de la santé "EnR + Santé = Combo gagnant" | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
113 |  | Contacter RELAIS ENR départementaux pour réaliser une note d'opportunité (installation neuve : solaire thermique, bois, géothermie, réseau de chaleur) | En savoir plus | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
114 |  | Contacter ATLANSUN ou SYNDICAT DES ENERGIES pour réaliser une note d'opportunité (Photovoltaique) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
115 |  | Contacter RELAIS ENR départementaux pour réaliser une note d'opportunité (réhabilitation d'une installation solaire thermique collective existante) |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
116 | INCONFORT ESTIVAL | Sensibilisation : Aspect physiologique | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
117 |  | Isoler à 100% (et pas 95%) des points singuliers et réseaux linéaires de votre réseaux en volume chauffé |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
118 |  | Eteindre les équipements : Dégagement de chaleur en fonctionnement |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
119 |  | Isolation des réseaux ECS (réduire le dégagement de chaleur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
120 |  | Passage à la LED (réduire le dégagement de chaleur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
121 |  | Isolation de l'enveloppe : Toiture, murs, plancher, vitrage |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
122 |  | Couleur de surface : Toiture & murs extérieurs ("blanc" réfléchit la chaleur alors que le "noir" l'absorbe) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
123 |  | Végétation : Ombrage, toiture végétalisée, façade végétalisée, humidification, … |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
124 |  | Protections solaires : Casquette fixe (à privilégier), brise-soleil orientable, stores extérieurs, film solaire, ... |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
125 |  | Ventilation : Brassage d'air (déstratificateur), ventilation nocturne, free-cooling, puit canadien, humidification, … |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
126 |  | Réfraichissement adiabatique (pulvérisation d'eau) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
127 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Géothermie" |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
128 | PROCESS | Laverie : Privilégier une production d'ECS liée à votre génération principale plutôt q'une production électrique intégrée à l'équipement | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
129 |  | Blanchisserie : Se renseigner sur le système "Ozone" |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
130 |  | Hottes (cuisson & laverie) : Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
131 |  | Chambre froide : Température de consigne en fonction des aliments & extinction de la lumière en inoccupation |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
132 |  | Serre : Limiter l'arrosage / Température de consigne en fonction du type de plante / Reflecteur / outil de gestion |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
133 |  | Piscine : Mettre une bâche / Optimisation de la régulation sur l'eau / Optimisation de la régulation sur l'air |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
134 |  | Air comprimé : Réparation des fuites & arrêt / fermeture du réseau en inoccupation / Récupération de chaleur / Encrassement des filtres / Abaissement pression du réseau / Compresseur vitesse variable / … |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
135 | SENSIBILISATION PERSONNEL & UTILISATEURS | Chauffage : Régler les robinets thermostatiques (Position 3 en occupation et position 1 en inoccupation, c'est très bien !) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
136 |  | Chauffage : Ne pas mettre d'obstacle devant les radiateurs (rideaux, meubles, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
137 |  | Chauffage : Fermer les portes et les fenêtres (Ouverture pendant 2 minutes pour ventiler ça suffit !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
138 |  | Climatisation : Fermer les stores pour réduire les apports solaires |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
139 |  | Climatisation : Ouvrir les fenetres la nuit pour rafraichir le batiment |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
140 |  | Climatisation : Température limite de climatisation = 26°C (Pas moins !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
141 |  | Climatisation : Fermer les fenetres lorsque la climatisation est en fonctionnement |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
142 |  | Climatisation : Régler le thermostat programmable (programmation horaire, température consigne "Confort / Réduit", …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
143 |  | Ventilation : Fermer les portes et les fenêtres (Ouverture pendant 2 minutes pour ventiler ça suffit !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
144 |  | Ventilation : Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
145 |  | Ventilation : Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
146 |  | Eclairage : Eteindre en inoccupation |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
147 |  | Eclairage : Eteindre lorsque l'éclairement naturel est suffisant (Qu'on se retrouve pas à Versailles !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
148 |  | Eclairage : Extinction de l'éclairage dans les Chambres froides (Et oui !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
149 |  | Eclairage : Eviter les abats-jour sombres |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
150 |  | Eau : Recherche de fuite (chasse, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
151 |  | Eau : Arrêt de l'eau pendant les phases de savonnage |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
152 |  | Eau : Systèmes hydro-économes |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
153 |  | Electroménager / bureautique : TV, Radio, Ordinateurs, écrans, multi-prises, imprimantes, … : ARRET EN INOCCUPATION (En veille c'est bien ! Eteindre c'est mieux !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
154 | BATIMENT & ISOLATION | Isolation des combles perdus | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
155 |  | Isolation du vide-sanitaire |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
156 |  | Isolation des parois verticales (ITI, ITE, …) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
157 |  | Isolation de la toiture terrasse |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
158 |  | Remplacement des menuiseries |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
159 | DIVERS | Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
160 |  | Haute Qualité Environnementale (HQE) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
161 |  | Contrat de Performance Energétique (CPE) | En savoir plus | Devis | CEE / ADEME | [7 empty] | 0
162 |  | Condensation de la chaudière à condensation | En savoir plus | Devis | CEE | [7 empty] | 0
163 |  | Construction & rénovation Bois | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
164 |  | Biosourcés | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
165 |  | GTB / GTC | En savoir plus | Devis | CEE | [7 empty] | 0
166 |  | Commissionnement Energétique (CE) | En savoir plus | Devis | CEE / ADEME | [7 empty] | 0
167 |  | Ouverture vers le Developpement Durable (Alimentation, Déechet, mobilité, …) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
168 | AUTRES ACTIONS REALISEES EN INTERNE |  | - | - | - | [7 empty] | 0
169 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
170 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
171 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
172 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
173 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
174 |  |  | - | - | -
175 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
[7 empty] | 159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159
[7 empty] | 100% | 0% | 0%
100%

## GENERALITES
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE
DÉCRET TERTIAIRE
Se renseigner - Décret Tertiaire (DEET) | Connaitre, comprendre et saisir chaque année les consommations énergétiques sur OPERAT | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Choix de l'année de référence "judicieuse" pour DEET | A choisir entre 2010 et 2019 ! Utiliser "Suivi énergétique ETE" pour aide à la décision | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Autres réglementations | Se renseigner sur la autres réglementations applicables | En savoir plus | - | -
INTERNALISER LA COMPÉTENCE
Se renseigner - "Base documentaire" du dispositif ETE de la MAPES | Lire au moins le "titre" des différents onglets | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Projet d'investissement | Se renseigner sur les points de vigilance à avoir lors des travaux "lourds" / "Légers" & Coût global | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Webinaires (existant) | Ragerder les supports & replays | En savoir plus
Se renseigner - Newsletter mensuelle | S'inscrire | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Retours expérience | WOUAW ! A ne pas louper ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Contexte énergétique (2022 / 2023) | Comment se faire accompagner ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Programme d'animation | S'inscrire aux evenements proposés | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Haute Qualité Environnementale (HQE) | Haute Qualité Environnementale (HQE) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Contrat de Performance Energétique (CPE) | Contrat de Performance Energétique (CPE) | En savoir plus | - | CEE / ADEME
Se renseigner - Comment réduire l'inconfort estival ? | 20 solutions possibles avant la climatisation | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Energies Renouvelables | EnR + Santé = Combo gagnant ! | En savoir plus | - | ADEME
Se renseigner - Condensation de la chaudière à condensation | 80% des chaudières à condensation ne condensent pas ! Points de vigilance ! | En savoir plus | - | CEE
Se renseigner - Bois, Biosourcés & filière verte | Construction & rénovation | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Enveloppe & Isolation (Biosourcés) | Comparaison | En savoir plus | - | -
Se renseigner - GTB / GTC | GTB / GTC | En savoir plus | - | CEE
Se renseigner - Commissionnement Energétique (CE) | Commissionnement Energétique (CE) | En savoir plus | - | CEE / ADEME
Se renseigner - Fresque du climat | Se renseigner sur la mise en place d'un atelier "Fresque du climat" dans votre établissement (tout public) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Sensibilisation | Quelques affiches … ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Aides financières | Connaître les aides financières "classique" (CEE, Fond Chaleur, …) | En savoir plus | - | -

## CEE
POSTE | OPERATION | FICHE STANDARDISEE
Isolation | Isolation de combles ou de toitures | BAT-EN-101 | Retrouvez toutes les fiches CEE sur le site de l'ATEE
| Isolation des murs | BAT-EN-102
| Isolation d'un plancher | BAT-EN-103 | Fiches CEE du secteur tertiaire
| Isolation des toitures terrasses et couvertures de pente < 5% | BAT-EN-107
| Revêtements réflectifs en toiture | BAT-EN-112 | Fiches CEE du secteur Industrie
Fenêtres Portes fenêtres | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAT-EN-104
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique | BAT-EN-111 | Autres fiches CEE
Chauffage ECS Récup. de chaleur Calorifugeage | Chaudière à condensation | BAT-TH-102
| Récupérateur de chaleur à condensation sur chaudière existante | BAT-TH-110
| Chauffe-eau solaire collectif | BAT-TH-111
| Raccordement d'un batiment tertiaire à un réseau de chaleur | BAT-TH-127
| Récupération de chaleur sur groupe de production de froid | BAT-TH-139
| Ventilo-convecteurs haute performance | BAT-TH-143
| Chaudière biomasse collective | BAT-TH-157
| Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de froid | BAT-TH-159
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAT-TH-146
| Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises | BAT-TH-154
| Isolation de points singuliers d'un réseau | BAT-TH-155
Pompe à chaleur | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAT-TH-113
| Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau | BAT-TH-140
| Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau | BAT-TH-141
| Pompe à chaleur réversible de type air/air | BAT-TH-158
Régulation et émission | Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude | BAT-SE-103
| Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur | BAT-SE-105
| Plancher chauffant hydraulique à basse température | BAT-TH-103
| Robinet thermostatique sur radiateur existant | BAT-TH-104
| Radiateur basse température pour un chauffage central | BAT-TH-105
| Système de régulation par programmation d’intermittence (thermostat programmable) | BAT-TH-108
| Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-adaptative | BAT-TH-109
| Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | BAT-TH-112
| Système de gestion technique du bâtiment (GTB) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire | BAT-TH-116
| Déstratificateur ou brasseur d'air | BAT-TH-142
| Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la climatisation | BAT-TH-156
Eclairage | Luminaire d'éclairage intérieur général à modules LED | BAT-EQ-127
| Lanterneaux d'éclairage zénithal | BAT-EQ-129
| Conduits de lumière naturelle | BAT-EQ-131
Ventilation | Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé | BAT-TH-125
| Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé | BAT-TH-126
Autres | Installation frigorifique utilisant du CO2 surcritique ou transcritique | BAT-EQ-117
| Moto-variateur synchrone à aimant | BAT-EQ-123
| Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | BAT-EQ-124
| Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | BAT-EQ-125
| Système de condensation frigorifique à haute efficacité | BAT-EQ-130
| Système hydro-économes | BAT-EQ-133
| Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré | BAT-EQ-134
| Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) Chauffage | BAT-SE-104
| Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | BAT-TH-134
| Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | BAT-TH-145

## ETUDES
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
ETUDES TECHNIQUES
Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | - | En savoir plus (Partie 2) | Devis | - |  |  |  | NEW
Audit énergétique | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
AMO Contrat de Performance Energétique (CPE) | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
Schéma Directeur Immobilier part Energie (SDIE) | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
Etudes spécifiques : Réseau ECS, plan de comptage, … | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
Simulation thermique dynamique - Hiver (gains chauffage) | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
Simulation thermique dynamique - Eté (réduction inconfort) | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
Diagnostics d’usage ou dédiés aux installations CVC (Besoin = Usage) | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW
AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | - |  | Devis | - |  |  |  | NEW

## CONTRATS & ACHAT
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
CONTRAT D'EXPLOITATION | Une maintenance régulière des équipements permet de réduire drastiquement la consommation énergétique !
Contrat d'exploitation CVC - Vérification | Contacter le prestataire et vérifier que les actions soient bien réalisées (Chauffage - Ventilation - Climatisation) | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Contrat d'exploitation CVC - Analyse | Vérifier que le contrat d'exploitation est cohérent avec les installations techniques en place. Faites vous accompagner par un bureau d'études indépendant pour qu'il réalise un diagnostic de la situation et propose des actions correctives. Si votre contrat arrive à échéance dans moins d'un an, faites appel à un AMO Contrat d'exploitation pour dimensionner parfaitement votre prochain contrat. |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | Etudier l’insertion d’une clause d’intéressement aux économies d’énergie (nécessite un historique des consommations) sur le contrat existant, se rapprocher d'un prestataire de maintenance et d’un BE AMO contrat CVC pour étudier la faisabilité. |  | 0 | - |  |  | 1
CONTRAT & ACHAT D'ENERGIE
Contrat énergie - Electricité - Puissance Souscrite | Vérifier la corrélation entre P souscrite et P atteinte (Courbe de charge). Se rapprocher du fournisseur ou d'Enedis le cas échéant pour optimisation. | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Contrat énergie - Electricité - Talon électrique | Analyser le "Talon électrique / pics" entre occupation et inoccupation (Courbe de charge). A optimiser le cas échéant. |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat énergie - Thermique | A vérifier et/ou optimiser le cas échéant. |  | 0 | - |  |  | 1
Achat groupé d'énergie | Se renseigner sur les possibilités de participer à un groupement d'achats (centrales achat, syndicat énergies, …). Acheter son énergie en autonomie est risqué avec le marché actuel. | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1

## COMPTAGE & SUIVI
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
SUIVI, ANALYSE ET DERIVES DES CONSOMMATIONS
Mettre en place un suivi énergétique | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (excel) | En savoir plus (partie 1) | 0 | - |  |  | 1 | NEW
Se renseigner - Installation d'une GTC / GTB | Point de vigilance & Decret BACS & Pour quels besoins & quels objectifs ? | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1 | NEW
GTC / GTB - Journée (demi-journée) de Formation par le prestataire | Qui vérifie & optimise les réglages des équipements en interne ? |  | Devis | - |  |  |  | NEW
Se renseigner - Installation d'un système de management de l'énergie | Simple, efficace et peu onéreux ! | En savoir plus (partie 2) | Devis | - |  |  | 1 | NEW
Acheter des sondes de température (mesure) | Permet d'optimiser et de vérifier les réglages de chauffage ! Gains très importants ! | - | Devis | - |  |  | 1 | NEW
Acheter des équipements de mesure | Caméra IR (perte), Enregistreur électrique (talon) : Gains assurés ! | - | Devis | - |  |  |  | NEW
Acheter des équipements d'affichage (écrans, …) | Communiquer aupres des utilisateurs et visiteurs | - | Devis | - |  |  |  | NEW
Mettre en place un "référent énergie" en interne | Primordial : Une dynamique commune "Direction / Maintenance" ! Dégager du temps : Pour mettre en place les actions et un suivi énergie ! | - | 0 | - |  |  | 1 | NEW
COMPTEURS, SOUS-COMPTEURS & FACTURES
Recenser les compteurs et sous-compteurs | Réaliser un recensement complet | - | 0 | -
Relever les index des compteurs généraux | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | - | 0 | - |  |  | 1
Relever les index des sous-compteurs | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | - | 0 | - |  |  | 1
Saisir les consommations indiquées sur les factures énergétiques | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | - | 0 | - |  |  | 1
Analyser les indicateurs de performance & scénarios d'évolution | Comparer vos indicateurs par rapport aux indicateurs régionaux | - | 0 | -
Sous-compteur - ECS Solaire | Installer et/ou relever le compteur lié à la production d'ECS solaire | - | Devis | -
Sous-compteur - ECS | Installer et/ou relever le compteur lié à la consommation d'ECS | - | Devis | -
Sous-compteur - Autres | Installer et/ou relever le compteur lié à d'autres postes spécifiques | - | Devis | -
Compteurs d'énergie (toutes les chaufferies hors Gaz Naturel) | Installer et/ou relever les compteurs d'énergie pour les chaufferies | - | Devis | -

## CHAUFFAGE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
GENERAL
Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | Données initiales : Réalisation d'un recensement et d'un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires de chauffage. Egalement un recensement des pièces par usage (chambre, bureau, …) | - | 0 | - |  |  | 1
Vérifier le bon fonctionnement de la condensation | Production : Chaudière à condensation : Si T retour chaudière < 55°C il y a condensation ! Si non, pas de condensation ! Solutions à étudier : Enlever la bouteille decouplage, chaudière 3 piquages, … | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 50 €/an de pertes. | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  |  | 1
Réaliser le désembouage (Environ tous les 10 ans) | Distribution : Réaliser le désembouage de votre réseau de chauffage via l'installation d'un désemboueur (pot à boue) en retour chaudière ! |  | Devis | - |  |  | 1
Réaliser un équilibrage hydraulique | Distribution : Réaliser un équilibrage hydraulique de vos réseaux de chauffage (vanne TA) |  | Devis | CEE |  |  | 1
S’assurer de la conformité de la chaufferie | Ventilation, Portes, Cheminée, Schéma de principe à jour ainsi que de la présence et positionnement de l’ensemble des organes de sécurité (disconnecteur, filtre à tamis, pressostat, purgeurs…) |  | 0 | - |  |  |  | NEW
Installer un isolant reflecteur au dos des radiateurs | Emission : Isolant reflecteur au dos des radiateurs |  | 0 | -
Installation d'un déstratificateur d'air (Si HSP > 3m) | Autres : Installation d'un déstratificateur d'air si hauteur sous plafond (HSP) est supérieure à 3 m. L'air chaud monte, le déstratificateur permet de faire redescendre l'air chaud au niveau du sol (des occupants) |  | Devis | CEE
SAS : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée | Autres : SAS (sens entrée) : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée (et inversement). Si pas possible, ce SAS ne sert à rien car le but d'un SAS et d'éviter les courants d'air. |  | 0 | - |  |  | 1
Se renseigner - Récupération de chaleur sur les fumées | Système de récupération d'énergie à étudier |  | Devis | CEE
Rideau d'air (à privilégier) ou rideau d'air chaud (à éviter) | Autres : Réel besoin ? (à définir) / Régulation (asservissement lié à l'ouverture de la porte) |  | 0 | -
PRODUCTION
Vérifier l'optimisation de la cascade chaudière | Vérifier l'optimisation cascade chaudière en fonction du nombre de chaudière et des types de bruleur | En savoir plus | 0 | -
Asservir les pompes de charge au fonctionnement de la chaudière | Si arrêt chaudière ou réseau secondaire chauffage, alors arrêt de la pompe associée |  | 0 | - |  |  | 1
Optimiser les températures de départ du réseau primaire | Système suiveur : Modification T départ primaire en fonction T départ secondaire la plus haute (+ 5°C) |  | 0 | -
Optimiser la relance des chaudières | Système de régulation : Optimiseur de relance |  | Devis | CEE
Remplacer pompes de charge débit fixe par pompes de charge débit variable | Régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE
Arrêt chaudière et pompes lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte | Arrêt chaudière et pompes de charge lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  |  | 1
DISTRIBUTION
Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | Au nord, pas d'éclairement solaire direct & pas à proximité d'une source de chaleur (hotte, …) | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Remplacer pompes débit fixe par des pompes débit variable | Régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE
Vérifier le réglage des pompes à débit variable | Vérifier que les pompes à débit variable sont réglées en mode « ΔP constant » ou « ΔP variable » mais pas en marche forcée |  | 0 | - |  |  |  | NEW
Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | Optimiser les températures de consigne "Confort" (occupation) et "Réduit" (inoccupation ou sommeil) |  | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) |  | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | Optimiser la "Loi d'eau" ou "Courbe de chauffe" : T départ chauffage en fonction de T extérieure |  | 0 | - |  |  | 1
Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | Circuit secondaire (Réseau régulé) : Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est d'environ 5°C, alors que T ext < 10°C, nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  |  | 1
Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage | Circuit secondaire : Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage |  | 0 | - |  |  | 1
EMISSION
Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | Généraliser la présence de robinets thermostatiques | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1 | CEE
Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | Réduisez la plage de réglage de 0 à 4 au lieu de 0 à 6 afin d'éviter les dérives ! |  | 0 | - |  |  | 1 | NEW
Réaliser la purge de vos radiateurs | Entretien régulier de tous vos appareils de chauffage permet d’optimiser leurs performances |  | 0 | - |  |  | 1 | NEW
Ne pas avoir robinets thermostatiques et sondes intérieures dans la même zone | Ne pas mettre / Enlever les robinets thermostatiques dans les zones ou il est installé une régulation par sonde de température intérieure. Cela permettra d'éviter de l'inconfort et des dérives |  | Devis | -

## ECS
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
GENERAL
Production décentralisée (IME, ITEP, etc…) | Lorsque c'est opportun (IME, ITEP, .. Fonction hébergement) décentraliser la production pour supprimer le bouclage. Passer en production électrique en adaptant la configuration / volume ballon au besoin. | En savoir plus | Devis | -
Sous-compteur ECS | Dans le cas d'une chaufferie assurant la production de chauffage et d'ECS, installer un sous-compteur de calories en sortie de la production ECS afin de différencier les deux postes énergétiques (CH & ECS). |  | Devis | -
PRODUCTION
Isoler échangeur(s) à plaques | Isoler l'échangeur à plaque ! Oui oui, c'est possible ! | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler le(s) ballon(s) de stockage | Isoler "convenablement" : Trou d'homme, points singuliers, sous face, points singuliers, … |  | Devis | CEE |  |  | 1
Supprimer les cycles hebdomadaires anti-légionelles | Sur les échangeurs à plaques : Supprimer les cycles "anti-légionelles" hebdomadaires (surchauffes inutiles si le réseau ECS est maintenu en totalité et en permanence à plus de 50°C) |  | 0 | - |  |  | 1
Se renseigner - Récupération de chaleur sur eaux grises | Système de récupération d'énergie à étudier |  | Devis | CEE |  |  |  | NEW
Ballon électrique : Arrêt de la production - Administration | Couper totalement le chauffe-eau dans les locaux administratifs. |  | 0 | - |  |  |  | NEW
Ballon électrique : Température de consigne | Généralement à 70°C ! En instantané, on peut descendre la T consigne à 55/60°C |  | 0 | - |  |  | 1 | NEW
Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | Le régime T départ = 55°C et T retour = 50°C suffit si validation que T > 50°C sur la totalité du bouclage (A valider avec le prestataire maintenance). Choisir une température de départ ECS permettant un maintien > à 50°C sur l'ensemble du bouclage (En général,nous retrouvons 60°C ou 55°C sur les reseaux très performants). Cependant, une T consigne ECS > 65°C doit être remise en question. |  | 0 | - |  |  | 1
DISTRIBUTION
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 60 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 20 €/an de pertes. Vérifier que l'épaisseur d'isolant est d'environ 30 mm. Réduit également les surchauffes estivales. |  | Devis | - |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume chauffé ! Réduit également les surchauffes estivales ! |  | Devis | - |  |  | 1
EMISSION
Légionelles : Soutirage des points de puisage peu ou pas utilisés | Réaliser un soutirage sur les points de puisage peu ou pas utilisés (mesure anti-stagnation de prévention de la légionellose) : Pour renouveler les volumes stagnants, 1 minutes par semaine en eau mitigée suffit ! | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Mise en place de flexible de douche déconnectable | Evite la stagnation et donc la légionelle ! |  | Devis | - |  |  |  | NEW
PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE
Solaire thermique : Température de consigne appoint solaire | Fixer la T consigne de production de l'appoint ECS au plus près de la T consigne de mitigeage général. Cela permettra de maximiser la performance énergétique de l'installation. | En savoir plus | 0 | -
Solaire thermique : Réhabilitation de l'installation existante | Etudier la solution énergie renouvelable "Réhabilitation installation solaire thermique existante" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | Devis | ADEME |  |  | 1
Solaire thermique : Installation neuve | Etudier la solution énergie renouvelable "Installation Solaire thermique neuve" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | Devis | ADEME |  |  | 1

## VENTILATION
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
GENERAL
Réaliser un zoning des équipements | Réalisation d'un recensement des équipements et d'un zoning associée avec les usages désservis | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Installer une régulation par variateur de vitesse (modulation) | Permet d'adapter le débit de renouvellement d'air au plus juste et donc de réduire les consommations d'énergie |  | Devis | CEE |  |  |  | NEW
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Cuisson" | Utiliser les hottes de façon raisonnée (Personne - 0 / Découpe - 1 ou 10% / Cuisson grasse - 2 ou 40%) |  | 0 | - |  |  | 1
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Plonge" | Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  |  | 1
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Laverie" | Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  |  | 1
Vérifier l'étanchéité des réseaux aérauliques | Vérifier les défauts d'étanchéité sur les réseaux aéraulique. Une mauvaise étanchéité = Une consommation électrique plus importantes des ventilateurs (manchettes déchirées, réseaux souples abimés, ...) |  | 0 | -
Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et soufflage | CTA ou VMC Double flux : Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et de soufflage d'air pour ne pas perdre les calories de la récupération de chaleur (air repris / air neuf) |  | Devis | - |  |  | 1
Optimiser les paramètres de régulation des CTA | Optimiser la gestion du soufflage d'air chaud (T consigne "confort, T consigne "réduit", Programmation horaire). La CTA ne doit pas "fonctionner" sur le système de chauffage existant mais se contenter de souffler à T "neutre". |  | 0 | - |  |  | 1
Installer des capteurs de détection de présence avec temporisation | Permet d'utiliser les systèmes "juste" sur la période d'occupation (temps de fonctionnement à définir) |  | Devis | CEE
Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | Arrêt des équipements (caisson extraction, double flux, CTA) de ventilation des pièces "non humides" en inoccupation (salle à manger / Bureaux / Activité / Laverie / …). Installation et paramètrage d'une horloge : Arrêt 2h après occupation & relance 2h avant occupation |  | Devis | - |  |  | 1
ENTRETIEN
Entrées d'air & bouches de reprise : Nettoyer et entretenir | Vérifier la propreté du réseau et des bouches (entrée et reprise) Nettoyer et remplacer les bouches cassées et/ou encrassées si besoin (contrat de maintenance ?) | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Filtres : Entretenir et bien choisir | Vérifier l'état et la périodicité de remplacement. Attention à sélectionner la bonne opacimétrie (G4, F7, ...) |  | 0 | -
Mettre en place un livret d'entretien (contrat exploitation) | Comme pour les chaudières, la mise en place d’un livret d’entretien maintenance des équipements de ventilation est indispensable pour assurer un suivi régulier et contrôler la réalisation des prestations |  | 0 | - |  |  |  | NEW
EN CAS DE REMPLACEMENT
Installer des caissons "(Très) basse consommation" (remplacement) | Remplacement des caissons "ancien" par des caissons "basse consommations" voire "très basse consommation" |  | Devis | CEE

## CLIMATISATION
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
PRODUCTION - Généralités
Arrêter en période hivernale | Lorsque la pièce est pourvue de radiateurs alimentés par la chaufferie centrale, ne pas utiliser la climatisation pour chauffer (seulement rafraichir) | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | Eviter les déperditions de chaleur et améliorer le rendement du système |  | 0 | - |  |  | 1
Moyennes et grosses installations : Vérifier / optimiser "pincements" et "courts-cycles" | Améliorer le rendement du système |  | 0 | -
Moyennes et grosses installations : Récupération de chaleur sur les condenseurs | Système de récupération d'énergie |  | Devis | CEE / ADEME
PRODUCTION - Groupe d'eau glacée
Installer une régulation par Haute Pression Flottante (HPF) | Vérifier la présence ou non sur le groupe froid d'une telle technologie | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Installer une régulation par Basse Pression Flottante (BPF) | Vérifier la présence ou non sur le groupe froid d'une telle technologie |  | Devis | CEE |  |  | 1
Installer une régulation par Variation de Vitesse (VV) sur le condenseur | Vérifier la présence ou non sur le groupe froid d'une telle technologie |  | Devis | CEE |  |  | 1 | NEW
REGULATION
Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | T "Confort" réglementaire = 26°C En général 6°C de moins que la T extérieure | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | Programmation horaire en fonction de l'occupation de la zone Arrêt en innocupation (pas de réduit, mais bien un arrêt) |  | 0 | - |  |  | 1
Enlever l'accès à la commande de régulation (Thermostat programmable) | Mettre le thermostat programmable sous clé / code (Maintenance et/ou Direction peuvent "toucher" mais pas les usagers et/ou résidents) |  | 0 | - |  |  | 1
EMISSION
Réduire les besoins de rafraichissement (climatisation "active") | 20 solutions "passives" & "semi-passives" | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
AUTRES
Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | Régler la température de consigne du "local serveur" ! | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | Régler la température de consigne du "local poubelle" ! Si local en contact sur l'extérieur, mettre une grille d'aération sur porte extérieure (rafraichissement via air extérieur) ! |  | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la vitesse de fonctionnement des cassettes (en Petite vitesse - PV) | Faire fonctionner les cassettes en "Petite vitesse - PV" (et non "Grande Vitesse - GV") |  | 0 | - |  |  | 1

## ECLAIRAGE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
ECLAIRAGE EXTERIEUR
Généraliser & redimensionner éclairage LED | Gain maintenance & Gain énergie. Redimensionnement des luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | A la demi-heure prêt : 5h30 et différent de 6h00 ! |  | 0 | - |  |  | 1
Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | Pour être au plus proche de l'éclairement naturel réel |  | 0 | - |  |  | 1
Privilégier la régulation par detection de présence avec temporisation | Installer et bien positionner |  | Devis | - |  |  | 1
Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | Installer est une chose ! Régler en est une autre ! |  | 0 | - |  |  | 1
Ajuster l'abonnement du contrat électrique (suite à un Relamping LED) | Vérifier l'adéquation entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  |  | 1
ECLAIRAGE INTERIEUR
Généraliser & redimensionner éclairage LED | Gain maintenance & Gain énergie. Redimensionnement des luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Ajuster l'abonnement du contrat électrique (suite à un Relamping LED) | Vérifier l'adéquation entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  |  | 1
Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | Espaces communs (circulation, cage escalier, sanitaires, …) |  | Devis | - |  |  | 1
Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | Installer est une chose ! Régler en est une autre ! |  | 0 | - |  |  | 1
Généraliser la régulation par sonde luminosité (Eclairement naturel "fort") | Espaces communs (salle à manger, salle activité, …) |  | Devis | - |  |  | 1
Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | Installer est une chose ! Régler en est une autre ! |  | 0 | - |  |  | 1
Nettoyer les skydômes pour augmenter les apports d'éclairage naturel | Limiter ainsi l'utilisation des éclairages artificiels |  | 0 | -
Nettoyer les luminaires périodiquement | En fin de vie, on peut noter une chute de l'éclairement de 40 à 50 % |  | 0 | -

## EAU
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
EAU
Généraliser les chasses d'eau double commandes | Chasses d'eau double commandes (3 L / 6 L) Réduire le volume de stockage d'eau avec l'installation de "plaquette économique" | En savoir plus | Devis | - |  |  | 1
Généraliser les robinets avec système hydro-économes | Installation de systèmes hydro-économes : Passage de 13 L/min à 6 L/min Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  |  | 1
Généraliser les douches avec système hydro-économes | Installation de systèmes hydro-économes : Passage de 15 L/min à 9 L/min Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  |  | 1
Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | Privilégier des robinets de type "poussoir" dans les espaces communs. Vérifier le temps de temporisation : 4 secondes ça suffit ! |  | Devis | - |  |  | 1
Se renseigner - Récupérateur eaux de pluie | Installation d'un récupérateur des eaux de pluie (arrosage au moins et plus si possible …) |  | Devis | - |  |  | 1
Installer des réducteurs de pression | Réduction de la pression et donc du débit d'eau consommé. Evite aussi les coups de bélier et les éclaboussures. |  | Devis | - |  |  | 1 | MODIF
Rechercher les fuites | Recherche de fuite sur les chasses d'eau et autres |  | 0 | - |  |  | 1

## PROCESS
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
LAVERIE
Raccorder machines à laver sur l'arrivée d'ECS (chaufferie) | Lorsque la production d'ECS est autre qu'électrique, préférez un raccordement à l'ECS centralisée. | En savoir plus | Devis | -
Se renseigner - Système "Ozone" | Solution à étudier en fonction de la quantité de linge traité |  | Devis | - |  |  | 1
Installer sèches-linge à condensation avec pompe à chaleur | Mise en place d'un sèche linge thermodynamique (pompe à chaleur) ! Jusqu'à 50% de consommation en moins. |  | Devis | -
Utiliser systèmes "Dryer jack" | Permet un meilleur séchage du linge |  | Devis | -
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Laverie" | Optimiser le fonctionnement (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  |  | 1
CUISINE
Optimiser le système de régulation des hottes | Si uniquement Marche/Arrêt, étudier la possibilité de mettre en place un variateur de vitesse | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Cuisson" | Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  |  | 1
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Plonge" | Optimiser le fonctionnement (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  |  | 1
Raccorder lave-vaisselle sur l'arrivée d'ECS (chaufferie) | Lorsque la production d'ECS est autre qu'électrique, préférez un raccordement à l'ECS centralisée. |  | Devis | -
Chambre froide : Optimiser l'éclairage | Extinction des éclairages à chaque sortie ou asservir fonctionnement à l'ouverture de porte. |  | 0 | - |  |  | 1
Chambre froide : Optimiser le froid | Asservir le fonctionnement du ventilateur de l'évaporateur à l'ouverture de porte (limiter les pertes) |  | Devis | - |  |  | 1
Chambre froide : Mise en place de lanière PVC | Installation de lanière devant la porte pour limiter les pertes. |  | Devis | -
Chambre froide : Optimiser les température de consigne | Température de consigne = T limite de conservation aliment ! Et pas 2°C de moins ! |  | 0 | - |  |  | 1 | NEW
Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | Le mode éco du lave-vaisselle consomme jusqu'à 45 % d'électricité en moins par rapport au programme intensif |  | 0 | - |  |  | 1
AIR COMPRIME
Vérifier l'encrassement des filtres | S'assurer de la propreté des filtres | En savoir plus | 0 | -
Réparer les fuites | La majorité des consommations d'un compresseur est liée aux fuites d'air du réseau |  | Devis | -
Arrêter le réseau en inoccupation | Horloge sur le fonctionnement du compresseur : Electrovanne qui coupe le réseau en inoccupation. Point de vigilance : S'assurer que cela n'a pas d'impact sur le matériel (surtout médical) |  | Devis | -
Etudier la récupération de chaleur sur les compresseurs | Concerne les grosses installations (ESAT) |  | Devis | CEE
Installer un compresseur à vitesse variable | Concerne les grosses installations (ESAT) |  | Devis | CEE
Abaisser à la pression minimum nécessaire le réseau | Limite les fuites & la puissance commpresseur : Donc réduction des consommations ! |  | 0 | -
BASSIN / PISCINE
Installer une bâche de couverture en inoccupation | Limite l'évaporation (majeure partie des déperditions) | En savoir plus | Devis | -
Régler "au plus juste" la température de l'eau | Permet des gains non négligeables |  | 0 | -
Optimiser la programmation horaire de la ventilation | Ex : Mode réduit de la CTA hors heures ouvrées |  | 0 | - |  |  |  | NEW
Régler "au plus juste" la température et hygrométrie de l'air | Permet d'améliorer le confort et limiter l'évaporation - Gains non négligeables |  | 0 | -
SERRE CHAUFFEE (ESAT)
Adpater la température de consigne en fonction des cultures | Température de consigne = T limite de conservation culture ! Et pas 2°C de plus ! | En savoir plus | 0 | -
Fermer correctement toutes les ouvertures | Amélioration de l'étanchéité, donc réduction des déperditions, et donc réduction des consommations |  | 0 | -
Adpater le système de chauffage aux cultures | Préférez des tables chauffantes à eau à un système de chauffage de l'air (aérotherme) |  | Devis | -
Optimiser le remplissage des serres | Regrouper les cultures dans une même zone au lieu de les dispatcher sur toute la surface de la serre |  | 0 | -

## CONFORT ETE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
INCONFORT ESTIVAL
ECS : Isoler à 100% des points singuliers et linéaires en volume chauffé | ECS : Isoler à 100% (et pas 95%) des points singuliers et linéaires en volume chauffé. Réduction du dégagement de chaleur | En savoir plus | 0 | -
Eteindre les équipements | Eteindre les équipements : Réduction du dégagement de chaleur |  | Devis | CEE
Généraliser l'éclairage LED | Passage à la LED : Réduction du dégagement de chaleur |  | Devis | -
Isolation de l'enveloppe : Toiture, murs, plancher, vitrage | Amélioration de l'inertie |  | Devis | CEE |  |  | 1
Privilégier la végétation autour de l'établissement | Végétation : Ombrage, toiture végétalisée, façade végétalisée, humidification, … |  | Devis | CEE |  |  | 1
Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, …) | Protections solaires : Casquette fixe (à privilégier), brise-soleil orientable, stores extérieurs, film solaire, ... |  | 0 | - |  |  | 1
Avoir une bonne ventilation des locaux | Ventilation : Brassage d'air (déstratificateur), ventilation nocturne, free-cooling, puit canadien, … |  | 0 | - |  |  | 1
Se renseigner - Rafraichissement adiabatique | Efficace (à moindre coût) |  | Devis | - |  |  | 1
Se renseigner - Géothermie | Etudier la solution énergie renouvelable "Géothermie" : Rafraichissement agréable à moindre coût |  | 0 | ADEME |  |  | 1

## ETANCHEITE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
ETANCHEITE
Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | Les coffres de volet roulant doivent être intégralement isolés en faisant attention à ne pas toucher les pièces en mouvement et ne pas obstruer le passage d'air pour la ventilation (s'il y en a). Après isolation, vérifier les contours du coffre de volet et si l'air passe, obstruer avec un mastic ou joint acrylique | En savoir plus | Devis | - |  |  | 1
Vérifier l'étanchéité des prises et interrupteurs | Même avec une isolation neuve, l'air circule dans les cloisons. Ce dernier vient généralement de l'extérieur et passe à travers les matériaux ou du tableau électrique, pièces techniques. Il suffit de démonter les prises et interrupteurs et glisser un morceau d'isolant dedans, en faisant attention à ne pas trop le compresser (ça fait fuir l'air emprisonné dans l'isolant). Ne pas utiliser de mousse expanssive et joints car cela empêchera toute intervention ultérieure. |  | 0 | -
Vérifier l'étanchéité du tableau électrique | Si possible, vérifier si les fourreaux et gaines qui partent du tableau électrique vers l'établissement sont bien calfeutrés. S'ils ne le sont pas, glisser un isolant dedans également, en faisant bien attention à ne pas laisser trop déborder (ils pourraient tomber) |  | 0 | -
Installer des joints acryliques autour des ouvertures | L'air peut s'infiltrer également par les défauts de pose des ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, vélux, porte coulissante). Un joint acrylique intérieur et extérieur qui fait le contour du dormant (partie fixée contre le mur) permet de réduire considérablement la quantité d'air qui passe entre la menuiserie et le mur (liaison dormant / mur). Cela contribue également à réduire le phénomène de paroi froide et gagner un peu de confort thermique. |  | 0 | -
Vérifier l'étanchéité des aérations d'air (entrée & reprise) | Les grilles d'entrées d'air fixées contre la menuiserie ou le coffre de volet généralement tiennent avec 2 vis qui ne font pas un contact parfait. Réaliser cette étanchéité est très difficile mais un joint d'un millimètre d'épaisseur (en grande surface de bricolage) peut s'avérer efficace. Suffit d'enlever la grille d'air, poser ce joint contre la grille (autour de l'ouverture) et la re-fixer. Pour l'extraction d'air, vérifier que le manchon est bien fixé au plafond ou mur. S'il y a du jeu, joint acrylique. |  | 0 | -
Vérifier l'étanchéité des WC fixés au mur (évacuation & arrivée) | Le passage d'éléments à travers la maçonnerie n'est pas toujours parfaitement calfeutré. Si vous contatez qu'il y a des trous de taille importante, il faut boucher au mastic ou plâtre. Si la finition n'est pas parfaite ou que les trous sont petits, joint acrylique. Un contour de tuyau ou tube PVC peut se faire au joint acrylique également. |  | 0 | -
Installer des joints compribandes et bache pare vapeur | Si vous posez une menuiserie il est primordial d'utiliser un joint compriband à contre contre la menuiserie avant la pose. Cela permet de rendre le contour étanche à l'air et à l'eau. Dans l'idéal, une bache pare-vapeur doit être mise entre la menuiserie et le mur/isolant si les finitions ne sont pas faites. Si vous posez une isolation par l'intérieur, c'est frotement recommandé d'installer une bâche pare-vapeur, qui sera fixée contre l'isolant et collée au sol, plafond et contre les murs. Cela permettra à la pièce et à l'isolant de respirer sans le saturer d'humidité et l'étanchéité à l'air sera parfaite. |  | Devis | -
Ne jamais utiliser de la mousse expansive | La mousse expenssive exposée au soleil se dégrade très rapidement et se désagrège. Ce n'est donc pas une solution pérénne. En étanchéité, la mousse expenssive est souvent mise et ensuite le bourlet qui dépasse est coupé. La mousse expenssive en gonflant emprisonne l'air. Si elle est coupée l'air n'est plus inerte, donc cela ne sert à rien. |  | 0 | -
Vérifier l'état des joints des fenêtres et des portes | Les menuiseries installées après les années 2000 ont généralement des codes qui permettent aux artisans de retrouver les joints chez les fournisseurs. Plutôt que remplacer une menuiserie car elle fuit, contactez quelques artisans et faites chiffres le remplacement intégral des joints. Vous payerez l'équilent d'une menuiserie neuve, mais toutes vos menuiseries seront améliorées. |  | Devis | -

## SENSIBILISATION
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
CHAUFFAGE
CHAUFFAGE : Robinets thermostatiques | Position 3 en occupation et position 1 en inoccupation, c'est très bien ! | En Savoir Plus | 0 | - |  |  | 1
CHAUFFAGE : Obstacle devant les radiateurs | Rideaux, meubles, … |  | 0 | -
CHAUFFAGE : Ouverture des fenêtres | Ouverture pendant 10 minutes par heure pour ventiler ça suffit ! |  | 0 | - |  |  | 1
CLIMATISATION
CLIM : Fermeture des stores | Réduction des apports solaires | En Savoir Plus | 0 | - |  |  | 1
CLIM : Ouverture des fenetres la nuit | Free cooling ! GRATUIT ! |  | 0 | - |  |  | 1
CLIM : Température limite de climatisation à 26°C | Température réglementaire |  | 0 | -
CLIM : Fermer les fenetres si climatisation fonctionne | Logique mais bon … au cas ou ! |  | 0 | -
CLIM : Régler le thermostat programmable | Pas touche ! |  | 0 | -
VENTILATION
VENTILATION : Ouverture des fenêtres | Ouverture pendant 10 minutes par heure pour ventiler ça suffit ! | En Savoir Plus | 0 | -
VENTILATION : Nettoyer et remplacer les bouches | Meilleur QAI |  | 0 | -
VENTILATION : Fonctionnement des hottes | Des gros gains à la clé ! |  | 0 | - |  |  | 1
ECLAIRAGE
ECL : Eteindre en inoccupation | Logique mais bon … au cas ou ! | En Savoir Plus | 0 | - |  |  | 1
ECL : Eteindre lorsque l'éclairement naturel est suffisant | Qu'on se retrouve pas à Versailles ! |  | 0 | - |  |  | 1
ECL : Eteindre l'éclairage dans les chambres froides | Sensibilisation |  | 0 | -
ECL : Eviter les abats-jour sombres | Pour une meilleur diffusion |  | 0 | -
EAU
EAU : Recherche de fuite (chasse, …) | Des gros gains à la clé ! | En Savoir Plus | 0 | -
EAU : Arrêt de l'eau pendant les phases de savonnage | Logique mais bon … au cas ou ! |  | 0 | - |  |  | 1
EAU : Systèmes hydro-économes | Réduire le débit des lavabos et douches |  | 0 | -
EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS : Utilisation de l'ascenseur | Pas pour 1 ou 2 niveaux ! |  | 0 | - |  |  | 1 | NEW
EQUIPEMENTS : Arrêt en innocupation | En veille c'est bien ! Eteindre c'est mieux ! | En Savoir Plus | 0 | - |  |  | 1

## LISTES (hidden)
Priorité Action | Qui réalise l'action ?
1 | En interne
2 | Prestataire de maintenance externe
3 | Bureau d'études
4 | Autres
5

## ENR
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement
ENERGIES RENOUVELABLES
Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | Connaitre les solutions et leurs avantages : "EnR + Santé = Combo gagnant" | En savoir plus | - | - |  |  | 1 | NEW
Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité | En savoir plus | - | - |  |  | 1 | NEW
Solaire thermique - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW
Bois énergie - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW
Géothermie - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW
Réseau de chaleur - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW
Récupération chaleur fatale - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW
Photovoltaïque - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW
Solaire thermique - Réhabilitation d'une installation solaire thermique | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  |  | NEW