AIDE A LA REALISATION D’UN « ETAT DES LIEUX »

Le fait de compléter ces données (les paramètres de régulation de chauffage, le zoning de chauffage & ventilation, la régulation de l’éclairage extérieur, … et toutes autres informations) va permettre à vous et à votre établissement de mieux connaitre ses équipements.

Par la suite, ces données permettront de mettre en place des actions « Quick-wins », c’est-à-dire d’adapter l’USAGE des équipements aux BESOINS de votre établissement ! Et ainsi de générer entre 10 et 20% d’économie d’énergie à très faible investissement !

La totalité de ce document est à compléter en étroite collaboration entre votre établissement et votre prestataire maintenance externe.

FACTURE & CONTRAT :

  - Indicateurs (kWh électrique/m², kWh thermique/m², L/jour/lit, …)

  - Prix de l’énergie (achat groupé, …)

  - Electricité : P souscrite vs P atteinte

  - Année de référence DEET (kWh chauffage/DJU/m², kWh elec/m²)

  - Contrat de Performance Energétique :

BATIMENT :

- Isolation « vide sanitaire » : Oui / Non / En partie

- Isolation « combles inoccupés » : Oui / Non / En partie

- Menuiseries : Simple vitrage / Double vitrage

- Murs extérieurs :

- Commentaires :

INCONFORT ESTIVAL (explications & zones concernées) :

- Zone 1 :

- Zone 2 :

- Zone 3 :

CHAUFFAGE :

- Schéma de principe (A envoyer)

  - Présence (Oui / Non) :

  - Si oui, à jour (Oui / Non) :

- Production :

Chaudière 1

  - Puissance chaudière :

  - Energie utilisée :

  - Marque / type / modèle :

  - A condensation :

Chaudière 2

  - Puissance chaudière :

  - Energie utilisée :

  - Marque / type / modèle :

  - A condensation :

Chaudière 3

  - Puissance chaudière :

  - Energie utilisée :

  - Marque / type / modèle :

  - A condensation :

Chaudière 4

  - Puissance chaudière :

  - Energie utilisée :

  - Marque / type / modèle :

  - A condensation :

- Commentaires :

- Distribution :

  - Réseau EQUILIBRAGE (Oui / Non / Ne sais pas) :

  - Réseau DESEMBOUAGE :

    - Date du dernier :

    - Présence d’un « pot à boue » en retour chaudière : Oui / Non

    - Radiateurs « chaud » sur la totalité de leur surface : Oui / Non / En partie

  - Réseau CALORIFUGEAGE en volume non chauffé :

    - Linéaire : Oui à 100% / Non

    - Points singuliers (pompes, vannes, …) : Oui à 100% / Non

- Commentaires :

- Régulation principale (par réseau secondaire de chauffage) :

- Localisation de la sonde extérieure :

Réseau 1

- Nom du réseau / Code couleur sur plan :

  - Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Emetteur (radiateur, plancher chauffant, …) :

  - Valeurs « loi d’eau » :

    - T extérieure 1 / T départ 1 :

    - T extérieure 2 / T départ 2 :

    - Autres caractéristiques :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

  - Régulations terminales associées aux émetteurs :

    - Robinets manuels

    - Robinets thermostatiques :

    - Sonde intérieure (si oui, préciser localisation) :

    - Autres :

Réseau 2

- Nom du réseau / Code couleur sur plan :

  - Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Emetteur (radiateur, plancher chauffant, …) :

  - Valeurs « loi d’eau » :

    - T extérieure 1 / T départ 1 :

    - T extérieure 2 / T départ 2 :

    - Autres caractéristiques :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

  - Régulations terminales associées aux émetteurs :

    - Robinets manuels

    - Robinets thermostatiques :

    - Sonde intérieure (si oui, préciser localisation) :

    - Autres :

Réseau 3

- Nom du réseau / Code couleur sur plan :

  - Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Emetteur (radiateur, plancher chauffant, …) :

  - Valeurs « loi d’eau » :

    - T extérieure 1 / T départ 1 :

    - T extérieure 2 / T départ 2 :

    - Autres caractéristiques :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

  - Régulations terminales associées aux émetteurs :

    - Robinets manuels

    - Robinets thermostatiques :

    - Sonde intérieure (si oui, préciser localisation) :

    - Autres :

Réseau 4

- Nom du réseau / Code couleur sur plan :

  - Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Emetteur (radiateur, plancher chauffant, …) :

  - Valeurs « loi d’eau » :

    - T extérieure 1 / T départ 1 :

    - T extérieure 2 / T départ 2 :

    - Autres caractéristiques :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

  - Régulations terminales associées aux émetteurs :

    - Robinets manuels

    - Robinets thermostatiques :

    - Sonde intérieure (si oui, préciser localisation) :

    - Autres :

Réseau 5

- Nom du réseau / Code couleur sur plan :

  - Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Emetteur (radiateur, plancher chauffant, …) :

  - Valeurs « loi d’eau » :

    - T extérieure 1 / T départ 1 :

    - T extérieure 2 / T départ 2 :

    - Autres caractéristiques :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

  - Régulations terminales associées aux émetteurs :

    - Robinets manuels

    - Robinets thermostatiques :

    - Sonde intérieure (si oui, préciser localisation) :

    - Autres :

Réseau 6

- Nom du réseau / Code couleur sur plan :

  - Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Emetteur (radiateur, plancher chauffant, …) :

  - Valeurs « loi d’eau » :

    - T extérieure 1 / T départ 1 :

    - T extérieure 2 / T départ 2 :

    - Autres caractéristiques :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

  - Régulations terminales associées aux émetteurs :

    - Robinets manuels

    - Robinets thermostatiques :

    - Sonde intérieure (si oui, préciser localisation) :

    - Autres :

- Commentaires :

ECS :

- Type de production (accumulation, instantanée) :

- Nombre de ballon / Volume de stockage :

- Température départ / Température retour bouclage :

- Problème de légionnelle (explication) : Oui / Non / Ne sais pas

- Réseau CALORIFUGEAGE :

    - Volume non chauffé :

      - Linéaire : Oui à 100% / Non

      - Points singuliers (pompes, vannes, …) : Oui à 100% / Non

      - Echangeur à plaques : Oui / Non

    - Volume chauffé :

      - Linéaire : Oui à 100% / Non

      - Points singuliers (pompes, vannes, …) : Oui à 100% / Non

- Régulation :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

- Commentaires :

VENTILATION (hors désenfumage) :

Système 1

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Système 2

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Système 3

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Système 4

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Système 5

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Système 6

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

- Commentaires :

Système 7

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Système 8

- Type (simple flux, double flux, CTA, …) :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

- Régulation associée (Horloge, Variateur, Aucune, …) :

  - Si régulation par Horloge : Préciser heures de fonctionnements :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

- Commentaires :

HOTTES :

Cuisson

- Présence : Oui / Non

- Régulation associée (On/Off, 2 vitesses, 3 vitesses, Variateur, …) :

Plonge

- Présence : Oui / Non

- Régulation associée (On/Off, 2 vitesses, 3 vitesses, Variateur, …) :

Linge

- Présence : Oui / Non

- Régulation associée (On/Off, 2 vitesses, 3 vitesses, Variateur, …) :

- Commentaires :

CLIMATISATION :

Zone refroidit 1

- Type :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Zone refroidit 2

- Type :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Zone refroidit 3

- Type :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Zone refroidit 4

- Type :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

Zone refroidit 5

- Type :

- Code couleur sur plan :

- Zoning (type pièce desservies : chambre, bureaux, activité, …) :

  - Températures de consigne (théorique) :

    - « Confort » :

    - « Réduite » :

    - « Inoccupation » :

  - Programmations horaires associées aux températures de consigne :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche :

EAU FROIDE :

- Espaces communs – lavabos :

- Manuel / Mitigeur / Temporisé (Temps associé) :

- Débit puisage (Litre/min) :

- Espaces communs – Sanitaires :

- Chasse simple (Oui / Non / En partie) :

- Chasse double (Oui / Non / En partie) :

- Chambres – lavabos :

- Manuel / Mitigeur / Temporisé (Temps associé) :

- Débit puisage (Litre/min) :

- Chambres – douches :

- Manuel / Mitigeur (Oui / Non / En partie) :

- Débit puisage (Litre/min) :

- Chambres – Sanitaires :

- Chasse simple (Oui / Non / En partie) :

- Chasse double (Oui / Non / En partie) :

- Commentaires :

ECLAIRAGE INTERIEUR :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Nom zone :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …) :

- Commentaires :

ECLAIRAGE EXTERIEUR :

- Nom zone (mât, façades, …) :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection, Interrupteur, sonde crépusculaire, horloge, …) :

- Si horloge, programmation horaire associée :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche

- Nom zone (mât, façades, …) :

- Type (fluo, LED, …) :

- Régulation (Détection, Interrupteur, sonde crépusculaire, horloge, …) :

- Si horloge, programmation horaire associée :

    - Lundi :

    - Mardi :

    - Mercredi :

    - Jeudi :

    - Vendredi :

    - Samedi :

    - Dimanche

- Commentaires :

PROCESS :

- Air comprimé : Oui / Non

- Piscine : Oui / Non

- Serres : Oui / Non

- Blanchisserie : Oui / Non

- Autres (préciser) :

- Commentaires :

AUTRES :

- Local informatique climatisé :

  - Présence (Oui / Non) :

  - Si oui, Température de consigne associée :

- Local poubelle climatisé :

  - Présence (Oui / Non) :

  - Si oui, Température de consigne associée :

- Cuisine avec Chambre froide (CF) :

  - Présence (Oui / Non) :

  - Si oui :

    - Nombre :

    - Température consigne = Température conservation aliment (Oui / Non)

    - Régulation de l’éclairage associé (Manuel, temporisé, …) :

- Commentaires :

GTB / GTC :

  - Présence (Oui / Non) :

  - Marque / type / modèle :

  - Données relevées :

  - Disfonctionnement (Oui / Non / Ne sais pas) :

- Commentaires :

ENERGIES RENOUVELABLES :

- Solaire thermique (Oui / Non) :

- Photovoltaïque (Oui / Non) :

- Bois énergie (Oui / Non) :

- Géothermie (Oui / Non) :

- Réseau de chaleur (Oui / Non) :

- Commentaires :

COMPTAGE / SOUS-COMPTAGE (comptage associé) :

- Compteur 1 :

- Compteur 2 :

- Compteur 3 :

- Compteur 4 :

- Compteur 5 :

- Sous-compteur 1 :

- Sous-compteur 2 :

- Sous-compteur 3 :

- Sous-compteur 4 :

- Sous-compteur 5 :

- Commentaires :