## BIENVENUE
Outil pour vous accompagner à réaliser un état des lieux de votre établissement de santé
Version n°1 du 09/03/2023
👉 Préambule
Cet outil a été créé dans le cadre du dispositif Efficacité et Transition Energétique en santé en Pays de la Loire par la MAPES. Il a pour objectif d'accompagner un établissement de santé à réaliser un état des lieux "light" pour engager une démarche de sobriété et d'efficacité énergétique.
⚡ Présentation de l'outil
Cet outil très simple d’utilisation permet de recenser des informations importantes concernants les équipements énergétiques de votre site. Par la suite, ces renseignements permettront de mettre en place un "plan d'actions" propre à votre établissement. Cet outil, réalisé par le dispositif ETE de la MAPES n’est ni officiel et ni réglementaire ! Simple outil d'aide !
✔ Méthode d'utilisation
Le but est de saisir la totalité des informations de chaque onglet. Plus l'outil est complété, plus le plan d'actions qui en découlle est pertinent. Sachez que les cases et onglets en "ORANGE" sont les plus importantes à compléter. En fonction de vos connaissances techniques et/ou de la complexité de vos équipements, certaines parties de cet outil peut etre complétée par votre société de maintenance.
💡 Associer des actions d'efficacité énergétique à votre suivi énergétique !
Réaliser l'état des lieux de son établissement, c'est bien ! Mais y associer un plan d'actions et un suivi énergétique, c'est mieux ! L'un ne va pas sans les autres ! Pour cela, la MAPES vous propose 2 outils pour vous accompagner :
(1) Mettre en place un plan d'actions : Outil + Tutoriel - A télécharger ICI
(2) Suivre vos consommations énergétiques : Outil + Tutoriel - A télécharger ICI
👥 Equipe ETE
Cet outil a été réalisé par l'équipe du dispositif ETE en Santé en Pays de la Loire : Benjamin CHOBLET, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Loire-Atlantique (CME 44) Quentin CHATELAIS, Conseiller en Maitrise de l'Energie du Maine-et-Loire (CME 49) Gustavo LEITE PINTO, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Mayenne (CME 53) Laurent FAVERAIS, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Sarthe (CME 72) Reda HAJJAR, Conseiller en Maitrise de l'Energie de Vendée (CME 85) Yoann LELOUTRE, Coordinateur du dispostif ETE en Pays de la Loire (CRETE) Lucie LE FLOCH, Coordinatrice du dispositif ETE en Pays de la Loire (CRETE)
📞Contact
Pour toute question ou proposition d'amélioration de l'outil, vous pouvez envoyer un mail à ete@mapes-pdl.fr
Un outil créé par la MAPES dans le cadre du dispositif ETE soutenu par :

## QUESTIONNAIRE
Afin de mieux cerner votre établissement, nous avons besoin d'en savoir un peu plus …
| OUI | NON | NE SAIS PAS | Commentaires/Réponses
Votre Bâtiment
Vos bâtiments sont ils construits sur "Vide sanitaire"
Avez-vous des menuiseries avec du simple vitrage ?
Votre Chauffage
Toutes les zones de votre bâtiment sont elles couvertes par des consignes de température ?
Etes-vous en chauffage tout électrique ?
Avez-vous des radiateurs d'appoint ?
Les températures de consignes chauffage sont-elles atteintes partout ? (Y a-t-il des sensations de froid par endroit ?)
Les températures de consignes chauffage sont-elles parfois dépassées ? (Ouvrez vous parfois les fenêtres en période de chauffe ?)
Les canalisations chauffage sont elles isolées en volumes non chauffées (vide sanitaire, chaufferie, combles, etc…) ?
Les points singuliers (pompes, vannes…) sont ils isolés en volumes non chauffées (vide sanitaire, chaufferie, combles, etc…) ?
S'il existe, l'échangeur à plaques est-il isolé ?
Avez-vous une GTC/GTB ? (Pouvez-vous accéder depuis un ordinateur aux réglages chauffage ?)
Avez-vous déjà fait une analyse d'eau de chauffage ?
Votre Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Quelle est la température de consigne eau chaude sanitaire ?
Avez-vous un relevé de vos consommations d'eau chaude sanitaire ?
Les canalisations d'eau chaude sanitaire sont elles isolées en volumes non chauffées (vide sanitaire, chaufferie, combles, etc…) ?
Les points singuliers (pompes, vannes…) sont ils isolés en volumes non chauffées (vide sanitaire, chaufferie, combles, etc…) ?
S'il existe, l'échangeur à plaques est-il isolé ?
Votre Climatisation
Quelle est la température de consigne de votre climatisation ?
Est-ce votre climatisation est utilisée pour le chauffage également ?
Y a-t-il une régulation de température ? Et qui s'en occupe ?
Votre Eau Froide (EF)
Avez-vous un relevé de vos consommations d'eau froide ?
Avez-vous des mousseurs hydro-économes sur vos robinets ?
Avez-vous un réducteur de pression sur l'arrivée générale d'eau froide de votre bâtiment ? Si, oui est-il réglé ?
Avez-vous un adoucisseur ? Si oui, quelle technologie (sel ou autres…) ?

## CHAUFFAGE - Production
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
CHAUFFAGE (Production) - Hors chauffage électrique
| Puissance - kW | Energie utilisée | Marque | Modèle | Année | A condensation
Chaudière 1
Chaudière 2
Chaudière 3
Chaudière 4
Chaudière 5
Chaudière 6
Schéma de principe | A transmettre (document ou photo)
Commentaires :

## CHAUFFAGE - Distribution
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
CHAUFFAGE (Distribution) - Hors chauffage électrique
|  | Oui | Non | Ne sais pas
Equilibrage Réseau
Désembouage du réseau | Date du dernier
|  | Oui | Non
Présence "Pot à boue"
|  | Oui (de bas en haut) | Non | En partie
Radiateur "chaud" sur totalité surface - prorata %
Calorifugeage du réseau en volume non chauffé |  | Oui à 100 % | Non
Linéaire
Points singuliers (pompes, vannes, …)
Commentaires :

## CHAUFFAGE - Régulation
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
CHAUFFAGE (Régulation) - Hors chauffage électrique
|  | Réseau 1 | Réseau 2 | Réseau 3 | Réseau 4 | Réseau 5 | Réseau 6 | Réseau 7 | Réseau 8
Nom du réseau
Type(s) de pièce(s) desservie(s) (Chambres, bureaux, circulation, …)
Type(s) d'emetteur(s) associé(s) (Radiateurs, plancher chauffant, …)
Régulation(s) terminale(s) associée(s) (Manuel, thermostatiques, sonde, ...)
Loi d'eau ou Courbe de chauffe | T extérieure 1 / T départ 1
T extérieure 2 / T départ 2
Autres données
Température de consigne "théorique" | Confort
Réduit
Inoccupation
Programmation horaire associée aux températures de consigne "théoriques" (Confort) | Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Commentaires :
Commentaires
A faire remplir par la société de maintenance

## EAU CHAUDE SANITAIRE
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
ECS
Nombre & Volume
Ballon (Nb / Volume)
|  | Température Départ Ballon | Température Retour Bouclage
Bouclage & Température
|  | Oui | Non | Ne sais pas
Avez-vous des problèmes de légionelle ?
|  | Oui à 100 % | Non
Calorifugeage du réseau en volume non chauffé | Linéaire
Points singuliers (pompes, vannes)
Echangeur à plaques
|  | Oui à 100 % | Non
Calorifugeage du réseau en volume chauffé | Linéaire
Points singuliers (pompes, vannes)
|  | Oui | Non | Ne sais pas
Savez-vous si vos machines à laver sont raccordées aux réseaux ECS ?
Savez-vous si vos laves-vaisselles sont raccordées aux réseaux ECS ?
A quel moment de la journée avez-vous le plus de consommation ?
Commentaires :

## VENTILATION
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
Ventilation Mécanique Controlée (VMC) - Simple flux ou double flux
|  | VMC 1 | VMC 2 | VMC 3 | VMC 4 | VMC 5 | VMC 6 | VMC 7 | VMC 8
Nom du réseau
Type Simple flux / Double flux
Type(s) de pièce(s) desservie(s) (Chambres, bureaux, circulation, …)
Régulation(s) associée(s) (Horloge, Variateur, Aucune, …)
Si horloge : Programmation horaire associée (fonctionnement) | Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Centrale de Traitement d'Air (CTA)
|  | CTA 1 | CTA 2 | CTA 3 | CTA 4 | CTA 5 | CTA 6 | CTA 7 | CTA 8
Nom du réseau
Type
Type(s) de pièce(s) desservie(s) (Chambres, bureaux, circulation, …)
Equipements CTA (Batterie chaude, batterie froide, température de consigne …)
Régulation(s) associée(s) (Réduit ventilateur/débit, Horloge, Variateur, Aucune, …)
Si horloge : Programmation horaire associée (fonctionnement) | Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Commentaires :

## HOTTES
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
HOTTES
| Cuisson | Plonge | Laverie / Buanderie | Autres 1 (Préciser) | Autres 2 (Préciser)
Présence (oui/non)
Nombre
Régulation(s) associée(s) (On/Off, 2 vitesses, 3 vitesses, Variateur, …)
Commentaires :

## CLIMATISATION
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
CLIMATISATION
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4
Type(s) de pièce(s) desservie(s) (Chambres, bureaux, circulation, …)
Régulation(s) terminale(s) associée(s) (Thermostat programmable, ...)
Température de consigne "théorique" | Confort
Réduit
Inoccupation
Programmation horaire associée aux températures de consigne "théoriques" (Confort) | Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Commentaires :

## EAU FROIDE
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
EAU FROIDE
| ESPACES COMMUNS |  | CHAMBRES |  |  | AUTRES
| Lavabos | WC | Lavabos | WC | Douches | A saisir | A saisir
Type (Manuel, Mitigeur, Temporisé, …)
Chasse d'eau (simple ou double - Prorata associé)
Commentaires :

## ECLAIRAGE
Pour completer : Se rapprocher du prestataire de maintenance si nécessaire
ECLAIRAGE INTERIEUR
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10
Nom de la zone type | Chambres | Circulation | Bureaux | Cuisine | Salles d'activité | Escalier | Salle à manger
Type (LED, Fluo compacte, …)
Commande(s) associée(s) (Détection avec Temporisation, Interrupteur, sonde luminosité, …)
Si détection de présence : La temporisation / luminosité est-elle bien réglée ? Oui / Non / Ne sais pas
ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10
Nom de la zone type | Zone 1: Façade; Zone 2: Parking; Zone 3: Jardin
Type (LED, Sodium, Iodure …)
Régulation(s) associée(s) (Détection avec Temporisation, horloge, sonde crépusculaire, …)
Si détection de présence : La temporisation / luminosité est-elle bien réglée ? Oui / Non / Ne sais pas
Si horloge : Programmation horaire associée
Commentaires :

## AUTRES
AUTRES
PROCESS
| Oui | Non
Air comprimé
Piscine / Balnéothérapie
Serre
Autres
LOCAUX SPECIFIQUES
| Présence (oui / non) | Si oui, Température de consigne
Local informatique climatisé
Local linge sale climatisé
Local poubelle climatisé
ENERGIES RENOUVELABLES
| Oui | Non
Solaire thermique (eau chaude)
Photovoltaique (electricité)
Bois énergie
Géothermie
Réseau de chaleur
Récupération de chaleur
Commentaires :